# Appendix

Table I. Ramp-up rates for generating units of the 6-Bus and IEEE 118-Bus test systems (MW/minute)

| 6-bus test system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus No. | B1 |  |  | B2 |  |  |  |  | B6 |  |  |  |
| RU | 1.67 |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |
| IEEE 118-bus tests system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bus No. | B1 | B4 | B6 |  | B8 | B10 | B12 | B15 |  | B18 | B19 | B24 |
| RU | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 15 | 10 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bus No. | B25 | B26 | B27 |  | B31 | B32 | B34 | B36 |  | B40 | B42 | B46 |
| RU | 15 | 15 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Bus No. | B49 | B54 | B55 |  | B56 | B59 | B61 | B62 |  | B65 | B66 | B69 |
| RU | 15 | 7.5 | 2.5 |  | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 |  | 15 | 15 | 20 |
| Bus No. | B70 | B72 | B73 |  | B74 | B76 | B77 | B80 |  | B85 | B87 | B89 |
| RU | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15 |  | 2.5 | 2.5 | 20 |
| Bus No. | B90 | B91 | B92 |  | B99 | B100 | B103 | B104 |  | B105 | B107 | B110 |
| RU | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bus No. | B111 | B112 | B113 |  | B116 |  |  |  |  |  |  |  |
| RU | 5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |

Table II. The 6-bus test system data

| Bus Data |  |  | Line Data |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus No. | Voltage-Max (pu) | Voltage-Min (pu) | Line No. | From Bus | To Bus | R(pu) | X(pu) | Slmax (MVA) |
| B1 | 1.05 | 0.95 | 1 | B1 | B2 | 0.005 | 0.17 | 300 |
| B2 | 1.15 | 0.85 | 2 | B2 | B3 | 0 | 0.037 | 150 |
| B3 | 1.15 | 0.85 | 3 | B1 | B4 | 0.003 | 0.258 | 150 |
| B4 | 1.05 | 0.91 | 4 | B2 | B4 | 0.007 | 0.197 | 150 |
| B5 | 1.15 | 0.85 | 5 | B4 | B5 | 0 | 0.037 | 150 |
| B6 | 1.15 | 0.85 | 6 | B5 | B6 | 0.002 | 0.14 | 150 |
|  |  |  | 7 | B3 | B6 | 0.0005 | 0.018 | 150 |
| Generating Units’ Data |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unit No. | Bus No. | PG,min (MW) | PG,max (MW) |  | QG,min (MVAR) |  | QG,max (MVAR) |  |
| G1 | B1 | 100 | 220 |  | -50 |  | 50 |  |
| G2 | B2 | 10 | 100 |  | -50 |  | 50 |  |
| G3 | B6 | 10 | 20 |  | -50 |  | 50 |  |